Перечень оборудования для строительных и заводских

лабораторий (контроль качества бетонных работ)

Цены действуют с 1.11.08г.

| №№ пп | Наименование | Тип, марка | ГОСТ | Назначение | Отпускные цены в руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Оборудование и приборы для испытания вяжущих

| 1. | Сита для просева-09 (с поддоном и крышкой) | СЦ-Д | 310.1 | Просеивание проб цемента перед испытаниями | 1003,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СЦ-М200 |  |  | 1079,7 |
| 2. | Прибор Ле-Шателье | ЛШ | 310.2 | Определение плотности цемента | 696,2 |
| 3. | Сито –008 | КСВ | 310.2 | Определение тонкости помола цемента | 672,6 |
| 4. | Прибор «Вика» Дополнительная комплектация (ЗИП) Игла малая | ОГЦ-1 | 310.3 | Определение нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста | 4973,7 |
|  |  |  |  |  | 454,3 |
|  | Игла для прибора |  |  |  | 407,1 |
|  | Пестик |  |  |  | 424,8 |
|  | Конус для прибора |  |  |  | 1103,3 |
| 5. | Чаша затворения | ЧЗ | 310.3 | Приготовление цементного раствора | 1840,8 |
| 6. | Лопатка затворения | *ЛЗ | 310.3 | Перемешивание цементного раствора | 354,0 |
| 7. | Лабораторный встряхивающий столик Дополнительная комплектация (ЗИП) Конус с воронкой | *ЛВС | 310.4 | Определение консистенции цементного раствора Столик Ø 200мм | 8997,5 |
|  |  |  |  | Столик Ø 300мм | 9994,6 |
|  |  |  |  |  | 2501,6 |
| 8. | Штыковка | *ШЦ | 310.4 | Уплотнение цементно-песчаных смесей L=110мм (=26мм | 354.0 |
|  | Штыковка | *ШР |  | Уплотнение растворных смесей L=300мм (12мм | 88,5 |
|  | Штыковка | *ШБ |  | Уплотнение бетонных смесей L=600мм ( 16 мм | 112,1 |
| 9. | Формы | *3ФБ-40 | 310.4 | Изготовление балочек 40х40х160мм при определении прочности при изгибе и сжатии | 2277,4 |
|  | Насадки | *НБ |  |  | 572,3 |
| 10. | Приспособление | ПИ | 310.4 | Испытание на изгиб балочек 40х40х160мм | 15900,5 |
| 11. | Пластины для передачи нагрузки | *ПЛБ | 310.4 | Испытание на сжатие половинок балочек (сеч. 40х40мм) | 1970,6 |
| 12. | Ванна с гидрозатвором н/р | *ВГЗ | 310.3 | Хранение цементных образцов во влажных условиях | 3823,2 |
| 13. | Бачок для кипячения | *БК | 310.3 | Испытание кипячением цементных лепешек | 5457,5 |
| 14. | Сито для гипса- 02 | СГ- Ø200 | 3584 | Определение тонкости помола гипса | 1374,7 |
| 15. | Вискозиметр Суттарда | ВС | 23789 | Определение нормальной густоты гипсового теста | 1793,6 |
| 16. | Прибор «Кольцо и шар» | ЛТР | 11506 | Определение температуры размягчения Битума | 7133,1 |

2. Оборудование и приборы для испытания заполнителей

| 1. | Воронка | ЛОВ |  | Определение объемной насыпной массы песка | 2183,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Мерная металлическая посуда | МП | 8735 8269 9758 | Определение насыпной плотности и пустотности песка и щебня (гравия) Набор сосудов емкостью 1-2-5-10л | 1616,6 |
|  |  | МП-1 |  | V=1л | 483,8 |
|  |  | МП-2 |  | V=2 л | 578,2 |
|  |  | *МП-5 |  | V=5 л | 985,3 |
|  |  | *МП10 |  | V=10 л | 1398,3 |
|  |  | *МП20 |  | V=20 л | 1870,3 |
|  |  | *МП50 |  | V=50 л | 2348,2 |
| 3. | Сосуд для отмучивания: песка щебня | СОп |  |  | 1062,0 |
|  |  | СОщ |  |  | 1286,2 |
| 4. | Цилиндр с плунжером | *ЦП75 | 8269 | Испытание на дробимость | 2513,4 |
|  |  | *ЦП150 |  |  | 4938,3 |
| 5 | Цилиндр стальной составной | ЦСС | 9758 | Определение прочности пористых неорганических заполнителей | 7198,0 |
| 6. | Шаблон для определения лещадности | ШЛ | 8269 |  | 1351,1 |
| 7. | Сита с ячейками от 0.16 до 70мм в любом наборе | КСИ | 8735 8269 | Определение зернового состава заполнителей |  |
|  | - дерево 300х300 мм | обечайка дерево |  | Сетка латунь, перфолист оцинк.сталь | 578,2 |
|  | - металл Ø 300мм -металл Ø 300мм - металл Ø 300мм | обечайка оцинк/ст обечайка н/р обечайка н/р |  | Сетка латунь, перфолист оцинк.сталь Сетка нержавейка Перфолист нержавеющая сталь | 820,1 1008,9 1144,6 |
|  | - металл Ø 200 мм - металл Ø 200 мм - металл Ø 200 мм | обечайка оцинк/ст обечайка н/р обечайка н/р |  | Сетка латунь, перфолист оцинк.сталь Сетка нержавейка Перфолист нержавеющая сталь | 684,4 867,3 973,5 |
|  | - металл Ø 120 мм - металл Ø 120 мм | обечайка оцинк/ст обечайка н/р |  | Сетка латунь, перфолист оцинк.сталь Сетка, перфолист нержавейка | 578,2 749,3 |
| 8. | Комплекты сит | КСИ-9Д300х300мм КСИ-9М 300мм КСИ-9М 300мм |  | 016-0315-063-1,25-2,5-5-10-20-40 мм Сетка латунь, перфолист оцинк .сталь Сетка латунь, перфолист оцинк .сталь Обечайка, сетка , перфолист-нержавейка | 5422,1 6950,2 10572,8 |
|  |  | КП109/1М300-22 КП109/1М300-22 | 8269 | 016-0315-05-063-1-1,25-2,5-3-5-7,5-10-12,5-15-17,5-20-22,5-25-30-40-50-60-70мм Сетка латунь, перфолист оцинк.сталь Обечайка, сетка , перфолист-нержавейка | 13729,3 21222,3 |
|  |  | ЛО 251М200 -7 ЛО 251М200 -7 |  | 0071-008-014-0315-063-09-1,25 Сетка латунь, перфолист оцинк .сталь Обечайка, сетка , перфолист-нержавейка | 4767,2 6012,1 |
|  |  | ЛО251/1М200-11 ЛО251/1М200-11 |  | 005-016-0315-063-1,25-2,5-5-10-15-20-40 Сетка латунь, перфолист оцинк .сталь Обечайка, сетка , перфолист-нержавейка | 6684,7 8973,9 |
| 9. | Комплекты сит для мокрого рассева песка 0315-005 | СМП- Д 300х300мм | 8735 | Определение содержания пылевидных, глинистых и илистых частиц в песке | 1439,6 |
|  |  | СМП- М 200мм |  |  | 1498,6 |
| 10. | Совки.металлические: для песка для щебня (гравия) | *СМп |  |  | 283,2 |
|  |  | *СМщ |  |  | 330,4 |
| 1. | Формы для изготовления контрольных образцов бетона и раствора | *3ФК-70 | 22685 | Кубы 70,7х70,7х70,7мм | 1463,2 |
|  |  | *3ФК-70 *2ФК-100 |  | Кубы 70,7х70,7х70,7 мм без дна Кубы 100х100х100 мм | 1463,2 1622,5 |
|  |  | *ФК-150 |  | Кубы 150х150х150 мм | 1622,5 |
|  |  | *ФП-100 |  | Призмы 100х100х400 мм | 1888,0 |
|  |  | *ФП-150 |  | Призмы 150х150х600 мм | 6631,6 |
|  |  | *ФП-70 |  | Призмы 70х70х280мм | 1563,5 |
|  |  | *6ФК20 |  | Кубы 20х20х20 мм | 1427,8 |
| 2. | Рамки-насадки для форм: | *3ФК70 |  | 70х230мм | 348,1 |
|  |  | *2ФК100 |  | 100х210мм | 466,1 |
|  |  | *ФК150 |  | 150х150мм | 466,1 |
|  |  | *ФП100 |  | 100х400мм | 932,2 |
|  |  | *ФП150 |  | 150х600 мм | 1303,9 |
| 3. | Пригруз для форм | *3ФК70 |  | 70х70мм | 896,8 |
|  |  | *2ФК100 |  | 100х100мм | 1398,3 |
|  |  | *ФК150 |  | 150х150мм | 1652,0 |
|  |  | *ФП100 |  | 100х400мм | 2247,9 |
|  |  | *ФП150 |  | 150х600мм | 3068,0 |
| 4. | Сосуды металлические | *ОМВ -5 | 10181 5802 | Определение объемной массы и водоотделения при испытаниях бетонной и растворной смеси | 997,1 |
|  |  | *ЦС-113-1 |  |  | 489,7 |
| 5. | Объемомер | *ПП | 10181 | Определение объема вовлеченного воздуха | 2342,3 |
| 6. | Конус стандартный | *КА | 10181 | Оценка подвижности бетонной смеси в комплекте с воронкой, штыковкой и мастерком | 2041,4 |
|  | Металлический лист под конус КА | *МЛКА |  | 700х700 мм | 1852,6 |
| 7. | Конус СтройЦНИЛ | ПГР | 5802 | Определение нормальной густоты раствора | 6018,0 |
| 8. | Прибор Пригруз | *ВБ-1 *ПСЖС | 10181 | Определение жесткости бетонной смеси Испытание свехжестких смесей | 9186,3 3599,0 |
| 9. | Устройство | ОВС | 5802 | Определение водоудерживающей способности р-ра | 1374,7 |
| 10. | Прибор Красного | ПрК | 10181 | Определение жесткости бетонной смеси | 1852,6 |
| 11. | Виброплощадка лабораторная с механическим креплением | Типа *СМЖ | 310.4 10181 | Уплотнение бетонной и растворной смеси | 43188,0 |
|  | с магнитом |  |  |  | 47871,7 |
| 12. | Противень для замесов | ПЗ |  | Приготовление бетонной и растворной смеси: 100х700х150мм (ст.3) | 1823,1 |

3. Оборудование и приборы для испытания растворной и бетонной смеси.

| 13. | Вакуумная установка | ВУ | 12801 | Определение истинной плотности асфальтобетонных образцов водонасыщением в вакууме | 43235,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Конус слеживаемости | КС | 12801 | Определение условного показателя слеживаемости холодной асфальтобетонной смеси | 3888,1 |

4. Оборудование и приборы для контроля качества бетона и обследования   железобетонных конструкций.

| 1. | Камера универсальная пропарочная из н/р Камера универсальная пропарочная КУП1А с автомат.подним. крышкой | *КУП-1 | 10180 | Тепловая обработка образцов, хранение образцов в нормальных условиях , ускоренное определение прочности ГОСТ 22783 | 64380,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КУП1А |  |  | 66321,9 |
|  | Электронный блок Шкаф управления КУП-1 | ПКТ-1 |  |  | 5487,0 |
|  |  | ШУ |  |  | 16201,4 |
| 2. | Установка | *УВФ-6 |  | Для оценки водонепроницаемости и фильтрации бетона по методу «мокрого пятна» | 146998,5 |
|  | Формы –цилиндры | *ФЦ-150У |  | D=150мм, H=150мм | 1628,4 |
|  |  |  |  | D=150мм, H=100мм | 1581,2 |
|  |  |  |  | D=150мм, H=50мм | 1534,0 |
|  | Гильзы УВФ-6 |  |  | D=150мм, H=150мм | 684,4 |
|  |  |  |  | D=150мм ,H=100мм | 590,0 |
|  |  |  |  | D=150мм, H=50мм | 489,7 |
|  | Уплотнительное резиновое кольцо-прокладка для УВФ-6 |  |  |  | 153,4 |
| 3. | Устройство экспрессной оценки водонепроницаемости бетона | *ВВ-2 | 12730.5 прил.4 | Оценка водонепроницаемости в образцах и изделиях по воздухопроницаемости | 8496,0 |
|  | с электронным блоком | ВВ-2Э |  |  | 17688,2 |
| 4. | Прибор ультразвуковой | *Бетон-32 | 17624 24332 | Неразрушающий метод контроля прочности и однородности бетона в образцах и конструкциях 17624 ГОСТ и силикатного кирпича ГОСТ24332 | 57702,0 |
| 5. | Склерометр (молоток Шмидта) | *ОМШ-1 | 22690 | Неразрушающий метод контроля прочности бетона в образцах и конструкциях | 14632,0 |
| 6. | Проверочная наковальня | *ОН-2 |  | Проверка склерометра ОМШ-1 | 2584,2 |
| 7. | Молоток Кашкарова |  |  |  | 1947,0 |
|  | Стержни |  |  |  | 59,0 |
|  | Угловой масштаб |  |  |  | 354,0 |
| 8. | Устройство к прессу: | *УРИ | 10180 прил.8, | Испытание на растяжение при изгибе образцов-балочек 100х100х400 мм | 16803,2 |
|  |  | *УРР | прил.9 | Испытание на растяжение при раскалывании кубов и призм сечением 100х100 мм | 13841,4 |
| 9. | Приспособление к прессу | ПИК | 8462 | Испытание кирпича на изгиб | 11210,0 |
| 10. | Приспособление | *Буркер |  | для выбуривания кернов: диаметром до 64мм | 44120,2 |
|  |  |  |  | диаметром до 100мм | 51601,4 |
|  |  |  |  | сверло алмазное диаметр 70мм | 6283,5 |
|  |  |  |  | сверло алмазное диаметр 102мм | 7080,0 |
| 11. | Устройство для оценки прочности бетона | *ПБЛР | 22690 | Оценка прочности бетона в конструкциях методом отрыва со скалыванием (анкер Ш типа) (в т.ч. домкрат в сборе , анкер в сборе -2шт, эл. дрель, сверло алмазное) | 38609,6 |
|  | Комплект без эл. дрели и алмазного сверла |  |  |  | 31281,8 |
|  | Дополнительная комплектация (ЗИП) |  |  | Сверло алмазное Ø 28,5мм | 4944,2 |
|  |  |  |  | Алмазная коронка Ø 28,5 | 2749,4 |
|  |  |  |  | Анкер в сборе | 2932,3 |
|  |  |  |  | Разжимной сектор (комплект 3шт) | 955,8 |
|  |  |  |  | Домкрат в сборе | 25417,2 |
| 11. | Прибор контроля напряжения арматуры | *ПРД-М | 22362 | Измерение силы предварительного натяжения в арматуре | 25771,2 |
| 12. | Пластины для передачи нагрузки | *ППН70 | 10180 прил.3 табл.7 | Испытание на сжатие фрагментов призм сечением 70х70 мм | 2778,9 |
|  |  | *ППН100 |  | 100х100мм | 3280,4 |
| 13. | Камера нормального твердения | *КНТ | 10180 | Для хранения образцов в стандартных условиях. Температура 20±3ºС, влажность воздуха (95±5)% Исполнение: в виде шкафа 1500х1000х2000 мм) | 173778,6 |
|  |  |  |  | 1000х500х1700мм | 124596,2 |
|  |  |  |  | 550х350х1000мм | 98836,8 |
|  |  |  |  | специально оборудованного помещения | Под заказ |
|  | Электронный блок управления |  |  |  | 9717,3 |
| 14. | Приборы для измерения отклонения образца: От плоскостности От перпендикулярности | *НПЛ-1 *НПР-1 НПР-1 | 10180 прил. 5 | Измерение отклонений контрольных образцов от плоскостности и перпендикулярности для бетонных образцов 100х100х100мм | 4460,4 |
|  |  |  |  | для бетонных образцов, 150х150х150мм | 5746,6 |
|  |  |  |  | для бетонных образцов, 150х150х150мм 100х100х100мм, | 4141,8 |
| 15. | Дифференциальный объемный дилатометр | ДОД-100-К ДОД-100К/3 | 10060.3-95 | Экспрессное определение МРЗ за 3-4 часа на одном образце на трех образцах | Под заказ |

Оборудование для испытания бетонов на морозостойкость

| 16. | Ванна для насыщения бетонных образцов (1000х750х300мм) | нержавеющая сталь | 10060.0-10060.4 | Насыщение бетонных образцов в воде и в водном растворе ΝαСℓ | 28449,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Ванна для оттаивания образцов с устройством для перемешивания и регулирования температуры (1000х750х300мм) | нержавеющая сталь | 10060.0-10060.4 | Оттаивание образцов при температуре 18±2ºС | 46739,8 |
| 18. | Сетчатый контейнер н/р (400х400х200 мм) |  | 10060.0-10060.4 | Размещение основных образцов | 2436,7 |
| 19. | Сетчатый стеллаж н/р (800х700х100мм) |  | 10060.0-10060.4 | Размещение образцов в морозильной камере | 2649,1 |
| 20. | Емкость н/р (90х90х110 мм) |  | 10060.0-10060.4 | Испытание образцов на морозостойкость | 649,0 |
| 21. | Емкость н/р (120х120х140) |  | 10060.0-10060.4 | Испытание образцов на морозостойкость | 719,8 |

.

5. Оборудование и приборы для испытания грунтов

| 1. | Пробоотборник (в т.ч.3 кольца, крышка, ручка-наковальня) | ПГ-200 ПГ400 | 5180 | Отбор проб для определения плотности немерзлых и сыпуче-мерзлых песчаных грунтов (V=200 см³) Отбор проб для определения плотности мерзлых, пылевато-глинистых грунтов (V=400 см³) | 1888,0 2236,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Комплект колец для отбора проб грунта | *КОПГ-1 | 5180 24586 | Для отбора проб немерзлого и мерзлого грунта Ø 50мм h>0,3d ,Ø70мм h>0,3d ,Ø80мм h=d, | 3280,4 |
| 3. | Противни лабораторные | *ПЛ |  | Для сушки материалов (ст. 3 или нерж.сталь) | Договорн. под заказ |
| 4. | Бюксы грунтовые Ø 48х37 мм | БГ |  | Хранение проб грунта | 159,3 |
| 5. | Фильтрационный прибор | ПКФ | 22733 | Определение коэффициента фильтрации грунта | 7557,9 |
| 6. | Прибор стандартного уплотнения | ПСУ | 22733 | Определение максимальной плотности и влажности грунта | 7091,8 |
| 7. | Балансирный конус Васильева | КВБ |  | Определение границы текучести глинистых грунтов | 1852,6 |
| 8. | Электрошкаф сушильный с электронным терморегулятором Сталь Нержавеющая сталь | СНОЛ 67/350 |  | Сушка материалов V=67 л, t=350ºС | 26691,6 |
|  |  |  |  |  | 32922,0 |
| 9. | Набор сит для грунта Ø 200мм | КП-131 | 12536 | Определение гранулометрического состава грунтов 01-025-05-1-2-5-10 мм Сетка латунь, перфолист оцинк.сталь | 4767,2 |
|  |  |  |  | Обечайка, сетка , перфолист-нержавейка | 6360,2 |
| 10. | Набор сит для почвы Ø 200мм | СП-200 |  | Определение гранулометрического состава почвы 01-025-05-1-2-5-10 мм Сетка латунь, перфолист оцинк.сталь | 4767,2 |
|  |  |  |  | Обечайка, сетка , перфолист-нержавейка | 6360,2 |
| 11. | Набор сит для почвы Ø120 мм | СП-120 |  | Определение гранулометрического состава почвы 025-05-1-2-3-5-7-10 мм Сетка латунь, перфолист оцинк.сталь | 4194,9 |
|  |  |  |  | Обечайка, сетка , перфолист-нержавейка | 5693,5 |
| 12. | Пестик с резиновым наконечником |  | 9147 | Подготовка проб для испытания | - |

6. Средства измерения плотности жидкостей,  температуры и времени

| 1. | Ареометры общего назначения: Набор из 19шт | АОН-1 | 18481 | Измерение плотности жидкостей | 2554,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розница |  |  | от 0,7 до 1,84 | 123,9 |
|  | Розница | АОН-2 |  | от 1,00 до 1,84 | 129,8 |
|  | Розница Ареометры для грунта | АОН-3 |  | от 1,00 до 1.4 (1,3-1,8) | 129,8 |
|  |  | АОН-4 |  | 1-1,5, 1-1,8 | 135,7 |
|  |  | АГ |  | от 0,995-1,03 | 418,9 |
| 2. | Термометры лабораторные | ТЛС |  | Измерение температуры от –30 до +350С | 495,6 |
| 3. | Термометры технические | ТТП- ртутные |  | Измерение температуры от –30 до +400С | 401,2 |
| 3. | Термометра технические жидкостные ТТЖМ | ТТЖМ |  | Измерение температуры от -35 до +250С | 141,6 |
| 4. | Термометры технические спиртовые | ТТЖ-М-1П |  | Измерение температуры от -30 до +250 | 141,6 |
| 5. | Переносной измеритель температуры (электронный) | ТЦМ-1510 |  | Измерение температуры методом зондирования | 3551,8 |
| 5. | Часы песочные | ЧП |  | Измерение времени (1,2,3,5,10мин) | 76,7 |
| 6. | Часы песочные | ЧП |  | Измерение времени (15, 20 мин) | 100,3 |
| 7. | Секундомер | СОП пр2а |  | Одно-стрелочный, на 30мин | 1250,8 |
|  |  | СОС |  | Суммирующий | 1392,4 |
| 8. | Термометр биметаллический | ТБП |  | Измерение температуры от 0 до 200ºС | 708,0 |
| 9. | Термометр биметаллический игольчатый | ТБИ |  | Измерение температуры от 0 до 400ºС Ø25мм L=130мм, Ø40мм L=250мм | 601,8 |
| 10. | Гигрометр психрометрический | ВИТ-1 |  | Диапазон , 0…+25С, ц.д.0,2С | 365,8 |
|  |  | ВИТ-2 |  | Диапазон , 0….+40С, ц.д.0,2С | 365,8 |

7. Лабораторная химическая посуда

| 1. | Цилиндры мерные | Ц-1 | ГОСТ1770 | От 10 до 2000 мл | 76,7-448,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Колбы мерные | К-1 | ГОСТ 1770 | От 25 до 2000 мл | 41,3-247,8 |
| 3. | Стаканы со шкалой | В-1 |  | От 50 до 1000 мл | 41,3-295 |
| 4. | Стаканы со шкалой | Н-1 |  | От 100 до 2000 мл | 41,3-271,4 |
| 5. | Ступка фарфоровая с пестиком | СФП |  |  | 212,4-259,6 |
| 6. | Пикнометры | ПЖ2 |  | 50- 100 мл | 177 – 271,4 |
| 7. | Эксикаторы | ЭК |  | 250-190-140мм | 1652-944-507,4 |
| 8. | Цилиндры мерные с пластмассовым основанием | Ц-3 |  | 25-250мл | 41,3-177,0 |

8. Инструмент, вспомогательное оборудование.

| 1. | Индикаторы часового типа ИЧ-10( ц.д. 0,01мм) |  |  | Измерение деформаций | 531,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Линейки металлические | 150 мм | 427 |  | 35,4 |
|  |  | 300мм |  |  | 47,2 |
|  |  | 500мм |  |  | 64,9 |
|  |  | 1000мм |  |  | 135,7 |
| 3. | Штангенциркули | ШЦ-1-125 | 166 |  | 295,0 |
|  |  | ШЦ-1-150 |  |  | 354,0 |
|  |  | ШЦ-1-250 |  |  | 1357,0 |
| 4. | Рулетки- Fisco | 3м | UM-3M UM-5M |  | 218,3 |
|  |  | 5м |  |  | 283,2 |
| 5. | Кельмы, мастерки |  |  |  | 88,5 |

9. Компьютерная система

| 1. | Автоматизированное рабочее место для лаборатории бетонных и железобетонных заводов | *Арм-Бетон-Файн-лаб | Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2001610353 от 30.03.01 | Расчет и выдача статистических карт контроля прочности бетона, подбор состава тяжелого и легкого бетонов с выдачей протокола расчетов, расчет норм расхода цемента для тяжелого и легкого бетонов, обработка результатов контроля качества, выдача паспортов и др. | 31860,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.  Услуги

- Аттестация и сертификация лабораторного оборудования согласно области аккредитации

калибровочной лаборатории          (аттестат  аккредитации на право проведения калибровочных работ реестр №003009 от 1.03.2004г действителен до 01.03.2009г.)                                                                                                                                                                              2.    Проведение ремонтных и пусконаладочных работ лабораторного оборудования.

3.    Разработка и изготовление нестандартного лабораторного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:                звездочкой отмечены изделия выпускаемые ООО ИТЦ  «Контрос»

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:  100% предоплата, самовывоз со склада в г.Солнечногорске.

Возможна поставка  за счет заказчика железнодорожным и автомобильным

транспортом.

Срок исполнения заказа до одного месяца.

РЕЖИМ РАБОТЫ:            ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 18 часов.